Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Секретарь

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ | 02/1/04

от “ | 27 | ” | апреля | 20 | 16 | г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Здание спального корпуса, РК, Ижемский район, с.Ижма, ул. Паромная, д.33
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование функционально-планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ
2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | отсутствие пандусов, тактильной информации | С, К | установка тактильных табличек, направляющих полос | капитальный ремонт
2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | отсутствие пандусов | С, К | установка тактильных табличек, направляющих полос | капитальный ремонт
2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | отсутствие пандусов, тактильной информации, несоответствие дверных проемов для С, К | С, К | установка тактильных табличек на языке Брайля | капитальный ремонт
2.4 | Дверь (входная) | есть | | | отсутствие пандусов, тактильной информации, несоответствие дверных проемов для С, К | С, К | установка тактильных табличек на языке Брайля | капитальный ремонт
2.5 | Тамбур | | | | отсутствие пандусов, тактильной информации, несоответствие дверных проемов для С, К | С, К | установка тактильных табличек на языке Брайля | капитальный ремонт
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

| | № на плане | № фото |
вход в здание | ДП-И (Г, У) | | | капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:
* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо выполнение работ по адаптации зоны для категории инвалидов С, К, Г.