Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Секретарь

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ | 02/1/02

от “ | 27 | ” | апреля | 20 | 16 | г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Здание учебного корпуса с теплицей, 169460 РК, Ижемский р-н, с. Ижма, ул. Больничный городок, д.44
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование функционально-планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/нет

№ на
плане

№ фото

Содержание

Значимо
для
инвалида (категория)

Содержание

Виды работ

5.1 | Туалетная комната | есть | | | отсутствие поручней, кнопки вызова помощи, несоответствие дверных проемов | С, К | установка поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, увеличение дверных проемов | капитальный ремонт

5.2

Душевая/
ванная комната

нет

-

-

-

-

5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | - | - | - | -
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

| | № на плане | № фото |
санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) | | | капитальный ремонт
* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: необходимо выполнение ремонт по адаптации зоны для инвалидов категории С, К.