Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Секретарь

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ | 02/1/03

от “ | 27 | ” | апреля | 20 | 16 | г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Здание интерната, РК, Ижемский район, с.Ижма, ул. Больничный городок, д.49
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование функционально-планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ
3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | отсутствие тактильной информации | С, К | установка тактильной информации | капитальный ремонт
3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | отсутствие тактильной информации | С, К | установка тактильной информации | капитальный ремонт
3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | - | - | - | -
3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | - | - | - | -
3.5 | Дверь | есть | | | отсутствие тактильной информации | С, К | установка тактильной информации | капитальный ремонт
3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | отсутствие тактильных обозначений и указателей | С, К | установка тактильной информации | текущий ремонт
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

| | № на плане | № фото |
Путь движения внутри здания | ДП-И (Г, У) | | | капитальный ремонт
* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: необходимо выполнение работ по адаптации зоны для инвалидов категории С, К.